## 空調機
お客様用機器点検表
| ＜空調機＞ |  |  | 異常時の連絡先
点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
1 | 室外機 ・異常な振動、運転音がないか ・キズ、腐食、油のにじみがないか | 1回以上/3ケ月
（安全で容易に点検出来る場合）
2 | 室内機 ・異常なく運転できているか ・異常な振動、運転音がないか | 1回以上/3ケ月
（安全で容易に点検出来る場合）
（安全で容易に点検出来る場合）
3
4
5
6 | 気 付 き 事 項

## 業務用冷凍冷蔵庫
お客様用機器点検表
| ＜業務用冷凍冷蔵庫＞ |  |  | 異常時の連絡先
点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
1 | 業務用冷凍冷蔵庫内温度の記録 | 1回以上/3ケ月
2 | 庫内や機器周辺に霜付きがないか | 1回以上/3ケ月
（安全で容易に目視が出来る場合）
3 | 機器内部や周辺に油のにじみがないか | 1回以上/3ケ月
（安全で容易に目視が出来る場合）
4 | 異常な振動、運転音がないか | 1回以上/3ケ月
（安全で容易に目視が出来る場合）
5 | 室外機の異常振動・異常運転音 | 1回以上/3ケ月
（安全で容易に目視が出来る場合）
6
7
8
9
10 | 気 付 き 事 項