## 大型冷凍機
お客様用機器点検表
| ＜大型冷凍機（ターボ、スクリュー、チリングユニット）＞ |  |  | 異常時の連絡先
点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
1 | 冷媒液面の低下はないか（レシーバ等） | 1回以上/3ケ月
2 | 冷水出入口温度 | 1回以上/3ケ月
3 | 冷却水出入口温度（水冷式） | 1回以上/3ケ月
4 | 機器の異常振動・異常運転音状況 | 1回以上/3ケ月
5 | サイトグラス （液ラインに気泡が発生していないか） | 1回以上/3ケ月
6 | 気 付 き 事 項

## 冷凍冷蔵倉庫
お客様用機器点検表
| ＜冷凍冷蔵倉庫＞ |  |  | 異常時の連絡先
点 検 項 目 |  | 推奨 点検頻度 | 年
月
日
1 | 庫内温度の記録 | 1回以上/3ケ月
2 | ①高圧の記録 | 1回以上/3ケ月
②低圧の記録
③油圧の記録
④油面の記録
⑤電流の記録
⑥電圧の記録
3 | 冷却水出入口温度（水冷式） | 1回以上/3ケ月
4 | 機器周辺の油のにじみ （冷凍機器本体、空冷室外機外観、配管） | 1回以上/3ケ月
5 | 受液器液面計の冷媒液面は標準レベルになっているか | 1回以上/3ケ月
6 | 機器の異常振動・異常運転音、冷凍機の異常発停 | 1回以上/3ケ月
（安全で容易に目視が出来る場合）
7 | 冷凍冷蔵庫内冷却器の霜付き、油のにじみの有無 （安全で容易に目視が出来る場合） | 1回以上/3ケ月
8 | 気 付 き 事 項